## 様式4
【様式4】その他情報提供書 ※本様式での回答が難しい項目は、様式任意でご回答ください。
No. | 仕様書 該当箇所 |  |  | 回答
1 | 1.3 | 対象範囲 | 本業務の対象範囲は「【別紙1】業務対象範囲」を参照のこと。なお、対象範囲のうち「NW認証」および「NW監視」は現行のインフラ基盤上に構築すること。その際に必要なリソース要件（vCPU、メモリ容量、ディスク容量等）を「【様式04】その他情報提供書」を記載すること。
2 | 3.4.1 | 運用保守要件 基本要件 SLA | SLA（努力目標型）を締結し、遵守状況について定例的な報告を行うこと。SLAの設定項目や基準値については、契約前に受託者と本市で協議のうえ決定する。参考として、事業者が想定（他自治体で締結）しているサービスレベルの設定項目や設定値等を「【様式04】その他情報提供書」にて回答すること。
3 | 3.4.4 | 運用保守要件 維持管理業務 | レイアウト変更等に伴う配線等の新設、移設、廃止等の作業およびネットワーク機器設定変更、接続確認等の対応を行うこと。（簡易な保守作業で対応できない場合は、別途協議のうえ別契約を行うこととする。）参考として、保守契約の範囲内（追加費用なし）と範囲外（追加費用有・別契約）の考え方（作業内容、回数、物理作業・論理設定の切り分け、対応時間帯等）を「【様式04】その他情報提供書」にて回答すること。
4 | 5.1 | 「α´モデル」の検討 | 本市では、将来的なクラウドサービスの利便性向上を見据えて、総務省の「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」に示される「α´モデル」の採用（LGWAN系接続端末からインターネット上の特定SaaSへの直接接続）を検討している。 「α´モデル」について、以下の情報提供を求める。 ・ 推奨構成（必要なネットワーク機器、セキュリティ製品、ライセンス、回線等） ・ 採用した場合の本市情報担当職員における運用負荷（接続先管理、アカウント管理等） ・ 採用した場合のハードウェア費（既存スペックからのアップグレードを含む）、ソフトウェア費、構築費（運用設計を含む）、運用保守費等 ※特定のクラウドサービスは「Microsoft365」を想定して積算すること。M365のライセンス費用は積算の対象外とする。
5 | 5.2 | 基幹系とLGWAN系のファイル交換 | 本市では、基幹系とLGWAN系間のファイル受け渡しをUSBメモリにより実施しているが、ネットワーク経由でのファイル交換の実施を検討している。 検討にあたって、提供可能なソリューションおよび実現手法について提案を求める。 また、提案ツールを採用した場合のハードウェア費、ソフトウェア費、構築費、運用保守費等について参考見積を提示すること。
6 | 5.3 | リモート保守の導入 | 本市ではリモート保守の導入を検討している。（現行ネットワークでは実施していない。） リモート保守について、提供可能なサービスおよびそのメリット、セキュリティも含めて等について提案を求める。なお、セキュリティ面を考慮し、専用回線を前提とする。 また、リモート保守を採用した場合のハードウェア費、ソフトウェア費、構築費、運用保守費等について参考見積を提示すること。（リモート保守を採用することで、作業効率化等により基本要件部分の運用保守費が下がる場合は、その点も明記すること。）
7 | 5.4 | 出先拠点の新規無線化 | 以下の出先拠点について、新規の無線化を検討している。 ・ 生涯学習センター（レイアウト及び無線化対象箇所は「【別紙09】生涯学習センターレイアウト図」を参照のこと。） 無線化を実施した場合のハードウェア費、ソフトウェア費、構築費、運用保守費等について参考見積を提示すること。なお、回線の関係上、出先拠点は無線コントローラによる管理の対象外とするが、構築時のサーベイや運用期間中の設定調整等による通信最適化を実施すること。
8 | 5.5 | 機器保守の一括購入及びリース契約 | 本市ではネットワーク機器の保守を毎年度更新しているが、費用面を考慮して機器保守を5年間一括購入し、物品費と合わせたリース契約による延べ払いを検討している。検討にあたって、以下を情報提供すること。 ・ 物品に紐づく保守費用（「様式03 概算見積内訳書」の「No.1 ハードウェア保守費用」及び「No.3 その他物品保守費用」を想定）を5年間一括購入した場合の費用 ・ 物品費（ハードウェア・ソフトウェア・その他物品・上記の5年一括保守費用を含む総額）を5年間（60ヶ月）リースに掛けた場合の想定リース料率（月額）
9 | 5.6 | 自治体DXの推進 | 本市では住民サービスの向上や業務効率化を目指した自治体DXを推進している。自治体DXの推進にあたって、有益なソリューションおよび採用した場合の効果、他自治体事例等について提案を求める。 また、提案ソリューションを採用した場合のハードウェア費、ソフトウェア費、構築費、運用保守費等について参考見積を提示すること。
10 | 5.7 | その他オプション提案 | その他、本市の次期ネットワーク更改にあたって有益な提案がある場合は、情報提供を求める。 提案内容の採用にあたって費用が必要な場合は、参考見積を提示すること。